|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | ПІДЛОГИ | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | м | 129 |  | |
| 2 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | | м2 | 109 |  | |
| 3 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | | м2 | 109 |  | |
| 4 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | м2 | 109 |  | |
| 5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  понад 20 м2 | | м2 | 109 |  | |
| 6 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати до 100 мм | | м2 | 109 |  | |
| 7 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з  плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих | | м2 | 109 |  | |
| 8 | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття  пiдлоги понад 10 м2 | | м2 | 109 |  | |
| 9 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз  деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | | м2 | 109 |  | |
| 10 | Улаштування дощатих покриттiв площею понад 10 м2 | | м2 | 109 |  | |
| 11 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | | м | 129 |  | |
| 12 | Улаштування модульного гумового спортивного  покриття на клеї | | м2 | 109 |  | |
|  | СТЕЛЯ | |  |  |  | |
| 13 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стель,  площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | | м2 | 109 |  | |
| 14 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по  каменю i бетону стель вручну | | м2 | 109 |  | |
| 15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Сеrеzіt" | | м2 | 109 |  | |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | 109 |  | |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 109 |  | |
|  | СТІНИ | |  |  |  | |
| 18 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стін, площа  вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | | м2 | 165 |  | |
| 19 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін вручну | | м2 | 165 |  | |
| 20 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Сеrеzіt" | | м2 | 165 |  | |
| 21 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | 165 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 108 | |  | |
|  | ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ | | |  | |  | |  | |
| 23 | Демонтаж схованої електропроводки | | | м | | 160 | |  | |
| 24 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi | | | м | | 160 | |  | |
| 25 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | | | шт | | 16 | |  | |
| 26 | Монтаж свiтильникiв | | | шт | | 16 | |  | |
| 27 | Знiмання дверних полотен | | | м2 | | 3,5 | |  | |
| 28 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | | шт | | 1 | |  | |
| 29 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стiнах | | | м2 | | 3,5 | |  | |
| 30 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами дерев'яних панелей | | | м2 | | 46 | |  | |
| 31 | Демонтаж баскетбольних щитів | | | шт | | 2 | |  | |
| 32 | Монтаж баскетбольних щитів | | | шт | | 2 | |  | |
| 33 | Демонтаж обладнання (шведської стінки) | | | т | | 0,785 | |  | |
| 34 | Монтаж обладнання (шведської стінки, волейбольних  стійок) | | | т | | 0,825 | |  | |
| 35 | Очищення примiщень вiд смiття | | | т | | 16,101 | |  | |
| 36 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 16,101 | |  | |
| 37 | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 16,101 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |