|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №4 по вул. Шевченка 14 в м. Чернівці |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 129 |   |
| 2 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | м2 | 109 |   |
| 3 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | м2 | 109 |   |
| 4 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 109 |   |
| 5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюпонад 20 м2 | м2 | 109 |   |
| 6 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкогобетону додавати до 100 мм | м2 | 109 |   |
| 7 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї зплит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих | м2 | 109 |   |
| 8 | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриттяпiдлоги понад 10 м2 | м2 | 109 |   |
| 9 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iздеpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 109 |   |
| 10 | Улаштування дощатих покриттiв площею понад 10 м2 | м2 | 109 |   |
| 11 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | 129 |   |
| 12 | Улаштування модульного гумового спортивногопокриття на клеї | м2 | 109 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 13 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стель,площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 109 |   |
| 14 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином покаменю i бетону стель вручну | м2 | 109 |   |
| 15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Сеrеzіt" | м2 | 109 |   |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 109 |   |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 109 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 18 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стін, площавiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 165 |   |
| 19 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчиномпо каменю стін вручну | м2 | 165 |   |
| 20 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Сеrеzіt" | м2 | 165 |   |
| 21 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 165 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 108 |   |
|   | ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 23 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 160 |   |
| 24 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi | м | 160 |   |
| 25 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 16 |   |
| 26 | Монтаж свiтильникiв | шт | 16 |   |
| 27 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 3,5 |   |
| 28 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 29 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею бiльше 3 м2 з металопластику укам'яних стiнах | м2 | 3,5 |   |
| 30 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами дерев'яних панелей | м2 | 46 |   |
| 31 | Демонтаж баскетбольних щитів | шт | 2 |   |
| 32 | Монтаж баскетбольних щитів | шт | 2 |   |
| 33 | Демонтаж обладнання (шведської стінки) | т | 0,785 |   |
| 34 | Монтаж обладнання (шведської стінки, волейбольнихстійок) | т | 0,825 |   |
| 35 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 16,101 |   |
| 36 | Навантаження смiття вручну |  т | 16,101 |   |
| 37 | Перевезення сміття до 15 км | т | 16,101 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |