|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, грн** |
| 1. | Демонтаж та утилізація зруйнованих частин конструкції на навколишнього покриття. 110 м3 | 47000 |
| 2. | Монтаж насосної системи з обладнанням фільтрації та підігріву | 96500 |
| 3. | Роботи з матеріалом по відновленню основи басейну та його стінок | 27500 |
| 4. | Оздоблення мозаїчної керамічної плитки на поверхності басейну 65м2 матеріал з роботою | 38500 |
| 5. | Засипання основи прилеглої території 90м3 | 42100 |
| 6. | Встановлення штучної трави навколо басейну 150м2 | 30000 |
| 7. | Встановлення загороджувального паркану 15м/п | 18000 |
|  | **РАЗОМ:** | **299600** |