|  |
| --- |
| Павільйон шахматистів |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 403,12 | 19,91 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 3,05 | 20,59 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 3,8 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 16,92 | 32,61 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 423,09 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,5 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшовi,вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,568 | 100,7157,20 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового[постiйного струму] | маш-год | 8,10372 | 13,57109,97 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН205-401 | Компресори пересувнi з електродвигуном,тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш-год | 0,7581 | 16,912,81 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН211-901-1 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | маш-год | 1,5396 | 24,8438,24 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 0,288 | 112,1932,31 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] збензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш-год | 0,1124 | 23,752,67 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 0,056 | 238,6413,36 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН233-201 | Машини свердлильнi електричнi | маш-год | 1,875 | 2,133,99 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН233-345 | Прес-ножицi комбiнованi | маш-год | 0,82404 | 39,1232,24 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН234-201 | Агрегати фарбувальнi з пневматичнимрозпилюванням для фарбування фасадiвбудiвель, продуктивнiсть 500 м3/год | маш-год | 0,7965 | 4,243,38 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **306,17** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | кг | 0,638 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 3,296 |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 54,157 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,783 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,016 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 1,0791 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 3,6094 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 4,8069 |  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 0,2943 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | СН270-120 | Рубанки електричнi | маш-год | 1,5932 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С111-31варіант 1 | Листи монолітного полікарбонату  | м2 | 31,2 | 392,0712232,58 | 383,0011949,60 | 1,3843,06 | 7,69239,92 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi,дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,00012496 | 32565,034,07 | 31824,103,98 | 102,40,01 | 638,530,08 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | &С111-155-4 | Саморізи | шт | 183,6 | 0,92168,91 | 0,80146,88 | 0,118,36 | 0,023,67 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50мм | т | 0,00000284 | 17851,950,05 | 17399,510,05 | 102,4 -  | 350,04 -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60мм | т | 0,002268 | 16306,4236,98 | 15884,2936,03 | 102,40,23 | 319,730,72 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 4,46355 | 4,1318,43 | 2,3610,53 | 1,697,54 | 0,080,36 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | С111-449-1 | Фарба олiйна та алкiдна, готова дозастосування, для внутрiшнiх робiт | т | 0,008 | 28039,89224,32 | 27339,22218,71 | 150,871,21 | 549,84,40 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | С111-851 | Пергамiн покрiвельний П-350 | м2 | 4,2 | 13,6557,33 | 13,2855,78 | 0,10,42 | 0,271,13 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,00063 | 1441,660,91 | 1229,900,77 | 183,490,12 | 28,270,02 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,244 | 1602,27390,95 | 1454,60354,92 | 116,2528,37 | 31,427,66 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | +С111-1495варіант 1 | Вартість декорацій вертикальних стінових зекструдованого акрилу | м2 | 17 | 819,4113929,97 | 798,3413571,78 | 585,00 | 16,07273,19 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0003924 | 49390,4919,38 | 48317,8218,96 | 104,230,04 | 968,440,38 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | С111-1515 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,003976 | 25450,99101,19 | 24847,7298,79 | 104,230,41 | 499,041,99 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0210915 | 23820,64502,41 | 23249,34490,36 | 104,232,20 | 467,079,85 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,384 | 123,8447,55 | 121,3946,61 | 0,020,01 | 2,430,93 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр180х6 мм | шт | 0,2943 | 128,0537,69 | 125,4636,92 | 0,080,02 | 2,510,75 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | С111-1667 | Олiфа для покращеного фарбування [10%натуральної, 90% комбiнованої] | т | 0,003712 | 56316,22209,05 | 55055,67204,37 | 156,310,58 | 1104,244,10 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкоюгiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 6,44 | 16,02103,17 | 15,61100,53 | 0,10,64 | 0,312,00 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | С111-1814варіант 1 | Труба квадратна 60х60х4мм | т | 0,981 | 13159,9112909,87 | 12982,0012735,34 | 79,9578,43 | 97,9696,10 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,00142 | 39429,3155,99 | 38569,0454,77 | 87,150,12 | 773,121,10 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | С111-1853-7 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,007336 | 14682,25107,71 | 14307,21104,96 | 87,150,64 | 287,892,11 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,01728 | 9627,61166,37 | 9275,73160,28 | 163,12,82 | 188,783,27 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | С112-52 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IIсорт | м3 | 0,0056 | 3870,0821,67 | 3727,0820,87 | 67,120,38 | 75,880,42 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | С112-85 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,III сорт | м3 | 0,6674 | 2734,571825,05 | 2613,831744,47 | 67,1244,80 | 53,6235,78 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | С112-113 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IIIсорт | м3 | 0,0672 | 2505,35168,36 | 2389,11160,55 | 67,124,51 | 49,123,30 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | +С112-249варіант 1 | Дошка терасна | м2 | 32,32 | 632,7220449,51 | 618,5919992,83 | 1,7255,59 | 12,41401,09 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,4 | 17,36,92 | 17,306,92 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00405 | 31535,82127,72 | 30746,21124,52 | 171,260,69 | 618,352,51 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000675 | 8695,165,87 | 8387,395,66 | 137,280,09 | 170,490,12 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | С1113-110 | Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт | т | 0,00753 | 6892,0451,90 | 6585,6449,59 | 171,261,29 | 135,141,02 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,00855 | 38405,1328,36 | 37480,80320,46 | 171,261,46 | 753,046,44 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | С1113-295 | Полiмерна композицiя К-9 | кг | 24,5925 | 175,014303,93 | 171,414215,40 | 0,174,18 | 3,4384,35 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | С1113-299 | Порошок ВАНН-1 | кг | 2,976 | 664,721978,21 | 651,541938,98 | 0,150,45 | 13,0338,78 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | С1421-9552 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 0,124 | 383,647,57 | 205,7425,51 | 170,3421,12 | 7,520,94 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | С1421-9636 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельнихробiт N1, розмiр зерен понад 0 до 70 мм,марка ДР8 | м3 | 6,096 | 277,061688,96 | 83,50509,02 | 188,131146,84 | 5,4333,10 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 2,22 | 255,29566,74 | 68,58152,25 | 181,7403,37 | 5,0111,12 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла,розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,1428 | 2732,42390,19 | 2369,76338,40 | 309,0844,14 | 53,587,65 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М25 | м3 | 0,0784 | 701,755,01 | 471,8336,99 | 216,1116,94 | 13,761,08 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | +С1426-11789варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi  | м2 | 40,4 | 174,567052,22 | 155,606286,24 | 15,54627,82 | 3,42138,16 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0,251136 | 20,535,16 | 17,614,42 | 2,520,63 | 0,40,11 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 2,6541 | 1,58944,22 | 1,58944,22 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0216 | 54,361,17 | 54,361,17 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   | 5,39 | 5,39 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **80403,62** | **76339,39** | **2644,53** | **1419,70** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **V. Устаткування** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 | +17064-1816-1варіант 1 | Стiл шахматний металевий з двома лавками | шт | 6 | 15633,3893800,28 | 15042,6590255,90 | 451,282707,68 | 139,45836,70 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу V** | **грн.** |   | **93800,28** | **90255,90** | **2707,68** | **836,70** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 56,811 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,804 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,016 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 0,862 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 3,877 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 травня" 2017 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Продан Г. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |