|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість, грн** |
| 1. | Придбання консольних вуличних світлодіодних світильників типу ДКУ 10С абоLED ДКУ-150Вт 6000К 16500Лм, IP65 - 14 шт  | 84 720 грн |
| 2. | Додаткові матеріали (натягувачі, крючки монтажні, горіхи монтажні, наконечник для проводів тощо) | 27500 грн  |
| 3. | Самонесучий провід ізольований СИП-4, 4х25 (950 метрів) | 146000 грн  |
| 4. | Проектно-кошторисна документація  | 15300 грн  |
| 5. | Демонтажні роботи та монтаж на існуючі опори | 86000 грн  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
|  |
|  | **РАЗОМ:** | **394520 грн**  |