|  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| На Поточний ремонт приміщень № 7-20, 7-22, 7-23, 7-29 будівлі літ "В" МКМУ "Клінічний пологовий будинок № 2" по вул Рівенській, 8 в м. Чернівці |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Стіни |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю |  | м2 | 8,9 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби |  | м2 | 90 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм |  | м2 | 14,3 |  |
| 4 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток |  | м2 | 124 |  |
| 5 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 |  | м2 | 124 |  |
| 6 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 124 |  |
| 7 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi до 5 мм |  | м2 | 105 |  |
| 8 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" |  | м2 | 105 |  |
| 9 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн |  | м2 | 105 |  |
| 10 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | м2 | 105 |  |
| 11 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону |  | м2 | 124 |  |
|  | Стеля |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | м2 | 68,8 |  |
| 13 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | м2 | 68,8 |  |
| 14 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" |  | м2 | 68,8 |  |
| 15 | Демонтаж погонних виробiв [прорiзки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм |  | м | 46 |  |
| 16 | Улаштування багетів |  | м | 46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 68,8 |  |
|  | Двері, вікна |  |  |  |
| 18 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 7 |  |
| 19 | Знiмання дверних полотен | м2 | 14,7 |  |
| 20 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 15,4 |  |
| 21 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 22 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 17,8 |  |
| 23 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 17,2 |  |
|  | Підлога. |  |  |  |
| 24 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 41,3 |  |
| 25 | Розбирання цементних старої стяжки | м2 | 68,8 |  |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 68,8 |  |
| 27 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм | м2 | 68,8 |  |
| 28 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 4,9 |  |
| 29 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 68,8 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 30 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 22 |  |
| 31 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 4 |  |
| 32 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 11 |  |
| 33 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 152 |  |
| 34 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 24 |  |
| 35 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 8 |  |
| 36 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 2 |  |
| 37 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 38 | Монтаж світильника підвісного герметичного | шт | 3 |  |
| 39 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | шт | 10 |  |
| 40 | Пробивання гнiзд у цегляних стiнах, розмiр сторони гнiзда 250 мм для монтажа електрощитка | шт | 2 |  |
|  | Вентиляція |  |  |  |
| 41 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях | шт | 1 |  |
| 42 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 43 | Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з листової сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 2,5 |  |
|  | Каналізація, водопровід |  |  |  |
| 44 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 1 |  |
| 45 | Демонтаж змiшувачiв | шт | 2 |  |
| 46 | Демонтаж кранiв водорозбiрних | шт | 4 |  |
| 47 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 3 |  |
| 48 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 49 | Знiмання сифонiв | шт | 3 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм |  |  | м |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 53 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  | м |  | 36 |  |  |  |  |
| 54 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 55 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води |  |  | компл. |  | 4 |  |  |  |  |
| 56 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Установлення змiшувачiв |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| Склав ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |