| Поточний ремонт приміщень № 7-20, 7-22, 7-23, 7-29 будівлі літ "В" МКМУ "Клінічний пологовий будинок № 2" по вул Рівенській, 8 в м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |  |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 2461,23 | 51,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 142,55 | 49,58 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 9,55 | 49,45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 102,12 | 81,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд-год | 2715,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 0,4 | 16,39 6,56 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СН204-2900 | Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв, тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш-год | 2,736 | 6,25 17,10 |  |  |  |  |
| 10 | СН211-901-1 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | маш-год | 2,20255 | 55,33 121,87 |  |  |  |  |
| 11 | СН225-5913 | Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш-год | 6,7896 | 88,64 601,83 |  |  |  |  |
| 12 | СН233-803 | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних станцiй | маш-год | 2,3736 | 3,07 7,29 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 754,65 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 14,549 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 164,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 10,80848 |  |  |  |  |  |
| 14 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 18,09774 |  |  |  |  |  |
| 15 | СН270-116 | Вiбратори поверхневi | маш-год | 2,71072 |  |  |  |  |  |
| 16 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 38,05156 |  |  |  |  |  |
| 17 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 15,4209 |  |  |  |  |  |
| 18 | СН270-131 | Перфоратор пневматичний | маш-год | 10,0872 |  |  |  |  |  |
| 19 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 22,16199 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | +С111-136 | Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00044 | __-__ - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |  |
| 21 | &С111-136-2 | Дюбелi металеві 6х40 | шт | 48,16 | 5,1 245,62 | 5,00 240,80 | __-__ - | 0,1 4,82 |  |
| 22 | &С111-136-5 | Дюбелi металеві 120х10 | шт | 122,656 | 15,3 1876,64 | 15,00 1839,84 | __-__ - | 0,3 36,80 |  |
| 23 | &С111-136-1Д | Дюбелi швидк. монтаж 6х40 мм | шт | 115,584 | 1,53 176,84 | 1,50 173,38 | __-__ - | 0,03 3,46 |  |
| 24 | +С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 0,0001488 | 30676,79 4,56 | 30000,00 4,46 | 75,28 0,01 | 601,51 0,09 | 10 км. |
| 25 | &С111-196-2 | Герметик-силікон | кг | 2,02616 | 173,52 351,58 | 170,00 344,45 | 0,12 0,24 | 3,4 6,89 | 10 км. |
| 26 | &С111-197-1 | Монтажна піна | фл.0,5л | 5,0654 | 142,84 723,54 | 140,00 709,16 | 0,04 0,20 | 2,8 14,18 | 10 км. |
| 27 | +С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,060705 | 3144,71 190,90 | 3000,00 182,12 | 83,05 5,04 | 61,66 3,74 | 10 км. |
| 28 | +С111-256 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi бiлi без завалу | м2 | 124 | 291,26 36116,24 | 290,00 35960,00 | 1,26 156,24 | __-__ - | 10 км. |
| 29 | &С111-257-1 | Плитки керамiчнi глазурованi | м2 | 70,176 | 256,29 17985,41 | 250,00 17544,00 | 1,26 88,42 | 5,03 352,99 | 10 км. |
| 30 | &С111-334-1 | Фарба водоемульсійна колір | кг | 66,15 | 75,76 5011,52 | 75,67 5005,57 | 0,09 5,95 | __-__ - | 10 км. |
| 31 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,0002 | 20511,55 4,10 | 20018,08 4,00 | 91,28 0,02 | 402,19 0,08 | 10 км. |
| 32 | С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,00012525 | 24473,4 3,07 | 23900,61 2,99 | 92,92 0,01 | 479,87 0,07 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | &С111-741-2 | Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм | м2 | 72,24 | 42,28 3054,31 | 40,67 2938,00 | 0,78 56,35 | 0,83 59,96 | 10 км. |
| 34 | &С111-791-1 | Карніз пінополістирольний | м.п | 46 | 20,51 943,46 | 20,50 943,00 | 0,01 0,46 | __-__ - | 10 км. |
| 35 | &С111-791-2 | Піна монтажна 0,75 мл | шт | 2,35312 | 142,81 336,05 | 140,00 329,44 | 0,01 0,02 | 2,8 6,59 | 10 км. |
| 36 | &С111-826-1 | Профiлi UD 27 | м | 61,92 | 13,58 840,87 | 13,30 823,54 | 0,01 0,62 | 0,27 16,71 | 10 км. |
| 37 | &С111-826-2 | Профiлi СD 60 | м | 175,44 | 21,11 3703,54 | 20,67 3626,34 | 0,03 5,26 | 0,41 71,94 | 10 км. |
| 38 | &С111-826-3 | Підвіс П подібний | шт | 48,16 | 3,07 147,85 | 3,00 144,48 | 0,01 0,48 | 0,06 2,89 | 10 км. |
| 39 | &С111-826-4 | Зєднувач поздовжній | шт | 20,64 | 5,31 109,60 | 5,20 107,33 | 0,01 0,21 | 0,1 2,06 | 10 км. |
| 40 | &С111-826-5 | Зєднувач поперечний (краб) | шт | 116,96 | 10,21 1194,16 | 10,00 1169,60 | 0,01 1,17 | 0,2 23,39 | 10 км. |
| 41 | С111-874 | Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 6,8696 | 164,02 1126,75 | 160,73 1104,15 | 0,07 0,48 | 3,22 22,12 | 10 км. |
| 42 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 2,0384 | 3182,76 6487,74 | 3050,00 6217,12 | 70,35 143,40 | 62,41 127,22 | 10 км. |
| 43 | С111-1355 | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00192 | 6415,49 12,32 | 6219,35 11,94 | 70,35 0,14 | 125,79 0,24 | 10 км. |
| 44 | &С111-1375-1 | Шпаклiвка НР-старт | кг | 189 | 4,67 882,63 | 4,50 850,50 | 0,08 15,12 | 0,09 17,01 | 10 км. |
| 45 | &С111-1375-2 | Шпаклiвка Мультіфініш | кг | 252,00525 | 9,36 2358,77 | 9,28 2338,61 | 0,08 20,16 | __-__ - | 10 км. |
| 46 | &С111-1375-3 | Гіпсова штукатурка Ротбанд | кг | 271,7 | 5,69 1545,97 | 5,50 1494,35 | 0,08 21,74 | 0,11 29,88 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | &С111-1375-3 варіант 1 | Гіпсова штукатурка Ротбанд | кг | 498,75 | 6,08 3032,40 | 6,00 2992,50 | 0,08 39,90 | __-__ - | 10 км. |
| 48 | &С111-1375-7 | Шпаклівка Уніфлот | кг | 24,5616 | 38,84 953,97 | 38,00 933,34 | 0,08 1,96 | 0,76 18,67 | 10 км. |
| 49 | &С111-1477-1 | Саморіз 3,5ммХ9,5 мм | шт | 1073,28 | 0,1 107,33 | 0,10 107,33 | __-__ - | __-__ - |  |
| 50 | &С111-1477-2 | Саморіз 3,5мм Х 25 мм | шт | 1444,8 | 0,12 173,38 | 0,12 173,38 | __-__ - | __-__ - |  |
| 51 | +С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 2,68384 | 178,51 479,09 | 175,00 469,67 | 0,01 0,03 | 3,5 9,39 | 10 км. |
| 52 | +С111-1604 варіант 2 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,5504 | 160,76 88,48 | 157,60 86,74 | 0,01 0,01 | 3,15 1,73 | 10 км. |
| 53 | +С111-1604 варіант 5 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,315 | 160,76 50,64 | 157,60 49,64 | 0,01 - | 3,15 1,00 | 10 км. |
| 54 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,77108 | 7,57 13,41 | 7,29 12,91 | 0,13 0,23 | 0,15 0,27 | 10 км. |
| 55 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 29,59262 | 28,69 849,01 | 28,00 828,59 | 0,13 3,85 | 0,56 16,57 | 10 км. |
| 56 | +С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 9,92784 | 28,13 279,27 | 28,00 277,98 | 0,13 1,29 | __-__ - | 10 км. |
| 57 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 47,472 | 81,97 3891,28 | 80,26 3810,10 | 0,1 4,75 | 1,61 76,43 | 10 км. |
| 58 | +С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 0,70176 | 255,03 178,97 | 250,00 175,44 | 0,03 0,02 | 5 3,51 | 10 км. |
| 59 | &С111-1650-2 | Клеюча суміш для плитки | кг | 447,2 | 10,29 4601,69 | 10,00 4472,00 | 0,09 40,25 | 0,2 89,44 | 10 км. |
| 60 | &С111-1650-5 | Замазка для швів СЕ-40 водостійка | кг | 77,5328 | 51,09 3961,15 | 50,00 3876,64 | 0,09 6,98 | 1 77,53 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | &С111-1650- 11 | Клей KRUMIX КМ-15 | кг | 744 | 10,33 7685,52 | 10,04 7469,76 | 0,09 66,96 | 0,2 148,80 | 10 км. |
| 62 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,78 | 37,31 29,10 | 36,49 28,46 | 0,09 0,07 | 0,73 0,57 | 10 км. |
| 63 | &С111-1715-1 | Сітка шпаклювальна | м2 | 178,112 | 14,29 2545,22 | 14,00 2493,57 | 0,01 1,78 | 0,28 49,87 | 10 км. |
| 64 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,000375 | 47666,27 17,87 | 46668,53 17,50 | 63,11 0,02 | 934,63 0,35 | 10 км. |
| 65 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,025456 | 11548,76 293,99 | 11223,63 285,71 | 98,68 2,51 | 226,45 5,77 | 10 км. |
| 66 | +С111-1896 | Шпаклiвка полiмерцементна | кг | 123,84 | 5,81 719,51 | 5,60 693,50 | 0,1 12,38 | 0,11 13,63 | 10 км. |
| 67 | &С111-2201-1 | Грунтовка СТ-17 | л | 60,825 | 28,63 1741,42 | 28,00 1703,10 | 0,07 4,26 | 0,56 34,06 | 10 км. |
| 68 | С112-73 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0005332 | 2642,86 1,41 | 2547,69 1,36 | 43,35 0,02 | 51,82 0,03 | 10 км. |
| 69 | &С113-2106- 11 | Розетка з заземленням біла | шт | 24 | 58,15 1395,60 | 57,00 1368,00 | 0,01 0,24 | 1,14 27,36 | 10 км. |
| 70 | &С126-1-1 | Вiкна металопластикові | шт | 6 | 6995,53 41973,18 | 6940,00 41640,00 | 3,45 20,70 | 52,08 312,48 | 10 км. |
| 71 | &С126-384-2 | Двері металопластикові | шт | 7 | 10852,1 75964,70 | 10770,00 75390,00 | 1,32 9,24 | 80,78 565,46 | 10 км. |
| 72 | &С130-595-4 | Решітка вентиляційна металева 200х200 | шт | 2 | 101,05 202,10 | 99,00 198,00 | 0,07 0,14 | 1,98 3,96 | 10 км. |
| 73 | +С130-616 варіант 1 | Змiшувачi | комплект | 4 | 1851,41 7405,64 | 1815,00 7260,00 | 0,11 0,44 | 36,3 145,20 | 10 км. |
| 74 | +С130-624 | Змiшувачi для душових установок, См-Д- Шл, з душовою сiткою на гнучкому шланговi | комплект | 2 | 10302,18 20604,36 | 10100,00 20200,00 | 0,18 0,36 | 202 404,00 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | +С130-647 | Умивальники овальнi напiвфарфоровi та фарфоровi з нижньою камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмiр 550х420х150 мм | комплект | 4 | 1454,19 5816,76 | 1424,00 5696,00 | 1,68 6,72 | 28,51 114,04 | 10 км. |
| 76 | +С130-906 | Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi тарiлчастi УнТ, УнТП та УнТП1 з сидiнням, крiпленням, з прямим або косим випуском без суцiльновiдлитої полички | шт | 1 | 3265,94 3265,94 | 3200,00 3200,00 | 1,9 1,90 | 64,04 64,04 | 10 км. |
| 77 | С130-915 | Муфти насувнi до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр 100 мм | шт | 1 | 113,93 113,93 | 111,40 111,40 | 0,3 0,30 | 2,23 2,23 | 10 км. |
| 78 | С130-922 | Трiйники косi 60 градусiв до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр 100х100 мм | шт | 1 | 149,84 149,84 | 146,33 146,33 | 0,57 0,57 | 2,94 2,94 | 10 км. |
| 79 | &С130-1110- 11 | Канал ВЕНТС д.150 | м.п | 2,5 | 256,81 642,03 | 251,30 628,25 | 0,47 1,18 | 5,04 12,60 | 10 км. |
| 80 | &С130-1110- 12 | Коліно ВЕНТС д.150 | шт | 2 | 90,24 180,48 | 88,00 176,00 | 0,47 0,94 | 1,77 3,54 | 10 км. |
| 81 | С130-1170 | Заглушки чавуннi, дiаметр 100 мм | шт | 1 | 154,83 154,83 | 151,54 151,54 | 0,25 0,25 | 3,04 3,04 | 10 км. |
| 82 | &С130-1199-8 | Сифон для умивальника | шт | 4 | 81,65 326,60 | 80,00 320,00 | 0,05 0,20 | 1,6 6,40 | 10 км. |
| 83 | &С130-1199- 22 | Труба поліетиленова Ду 50 мм | м | 1,7 | 70,43 119,73 | 69,00 117,30 | 0,05 0,09 | 1,38 2,34 | 10 км. |
| 84 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,857945 | 20,93 17,96 | 20,93 17,96 | __-__ - | __-__ - |  |
| 85 | &С157-295-3 | Провід ШВВП 3х1,5 | м | 71 | 16,29 1156,59 | 15,93 1131,03 | 0,04 2,84 | 0,32 22,72 | 10 км. |
| 86 | &С157-295-2П | Провід ШВВП 3х2,5 | м | 64 | 27,57 1764,48 | 26,99 1727,36 | 0,04 2,56 | 0,54 34,56 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | &С157-295-3П | Провід ШВВП 3х4 | м | 17 | 43,08 732,36 | 42,20 717,40 | 0,04 0,68 | 0,84 14,28 | 10 км. |
| 88 | +С1421-9552 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 5,684 | 707,75 4022,85 | 600,00 3410,40 | 93,87 533,56 | 13,88 78,89 | 10 км. |
| 89 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 2,3277 | 2164,05 5037,26 | 2000,00 4655,40 | 121,62 283,09 | 42,43 98,77 | 10 км. |
| 90 | +С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0,3827 | 2164,05 828,18 | 2000,00 765,40 | 121,62 46,54 | 42,43 16,24 | 10 км. |
| 91 | &С1512-13-2 | Коробки монтажні | шт | 31,6 | 1,94 61,30 | 1,90 60,04 | __-__ - | 0,04 1,26 |  |
| 92 | &С1513-1-2 | Автомат 1ф 16А | шт | 8 | 175,47 1403,76 | 172,00 1376,00 | 0,03 0,24 | 3,44 27,52 | 10 км. |
| 93 | &С1514-1-2 варіант 1 | Щиток зовнішній на 4 автомати | шт | 2 | 104,27 208,54 | 102,00 204,00 | 0,23 0,46 | 2,04 4,08 | 10 км. |
| 94 | &С1530-63-1 варіант 1 | Труби зовнішній діаметр 16 мм | 10м | 32,364 | 29,69 960,89 | 29,00 938,56 | 0,11 3,56 | 0,58 18,77 | 10 км. |
| 95 | +С1530-149 | Муфта, дiаметр 20 мм | 10шт | 1,656 | 27,72 45,90 | 27,17 44,99 | 0,01 0,02 | 0,54 0,89 | 10 км. |
| 96 | +С1530-155 | Перехiд, дiаметр 20х16 мм | 10шт | 0,144 | 22,58 3,25 | 22,14 3,19 | __-__ - | 0,44 0,06 |  |
| 97 | +С1530-165 | Трiйник прямий, дiаметр 20 мм | 10шт | 0,828 | 34,24 28,35 | 33,56 27,79 | 0,01 0,01 | 0,67 0,55 | 10 км. |
| 98 | +С1530-175 | Кутник прямий, дiаметр 20 мм | 10шт | 0,288 | 152,27 43,85 | 149,27 42,99 | 0,01 - | 2,99 0,86 | 10 км. |
| 99 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,191 | 86,26 16,48 | 84,44 16,13 | 0,13 0,02 | 1,69 0,33 | 10 км. |
| 100 | С1545-159 | Очiс льняний | т | 0,0002 | 19360,81 3,87 | 18895,49 3,78 | 85,7 0,02 | 379,62 0,07 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | С1545-267 | Труби полiвiнiлхлориднi | т | 0,000309 | 94703,59 29,26 | 92765,39 28,66 | 81,27 0,03 | 1856,93 0,57 | 10 км. |
| 102 | С1546-45 | Масло машинне | т | 0,00002 | 35981,55 0,72 | 35181,47 0,70 | 94,56 - | 705,52 0,02 | 10 км. |
| 103 | С1547-1 | Лампи розжарювання | шт | 3,06 | 73,25 224,15 | 71,75 219,56 | 0,06 0,18 | 1,44 4,41 | 10 км. |
| 104 | &С1547-4-1 | Свiтильники | шт | 3 | 194,89 584,67 | 191,00 573,00 | 0,07 0,21 | 3,82 11,46 | 10 км. |
| 105 | &С1547-4-3 | Свiтильники накладні ЛЕД 300х300 мм | шт | 10 | 408,07 4080,70 | 400,00 4000,00 | 0,07 0,70 | 8 80,00 | 10 км. |
| 106 | &С1547-16-1- 10 | Вимикач подвійний | шт | 8 | 59,13 473,04 | 57,90 463,20 | 0,07 0,56 | 1,16 9,28 | 10 км. |
| 107 | &С1550-40-1 | Клей для багетів | кг | 4,6 | 51,08 234,97 | 51,00 234,60 | 0,08 0,37 | __-__ - | 10 км. |
| 108 | +С1630-118 | З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 15 мм | шт | 5,04 | 8,96 45,16 | 8,77 44,20 | 0,01 0,05 | 0,18 0,91 | 10 км. |
| 109 | +С1630-126 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 15 мм | шт | 2,52 | 20,43 51,48 | 19,99 50,37 | 0,04 0,10 | 0,4 1,01 | 10 км. |
| 110 | +С1630-134 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 15 мм | шт | 20,16 | 32,71 659,43 | 32,04 645,93 | 0,03 0,60 | 0,64 12,90 | 10 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 33,8732 | 1,9097 64,69 | 1,9097 64,69 |  |  |  |
| 112 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0271 | 56,64 1,54 | 56,64 1,54 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 66,23 | 66,23 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 298229,55 | 293140,08 | 1628,68 | 3460,79 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 48,422 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 164,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 0,142 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 лютого" 2018 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |